## ammonia
Date | ammonia in wastewater (mg/L) | Modelled ammonia in STP effluent (mg/L) | Measured ammonia in STP effluent (mg/L) | Modelled ammonia in wetland effluent (mg/L) | Measured ammonia in wetland effluent (mg/L)
2021-01-01 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.731 | 38.6
2021-01-02 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-03 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-04 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-05 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-06 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-07 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-08 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.6746 | 38.6
2021-01-09 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-10 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-11 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-12 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-13 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-14 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-15 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-16 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-17 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-18 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-19 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-20 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-21 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-22 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-23 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-24 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-25 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-26 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-27 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-28 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-29 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-30 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-01-31 | 37.9 | 9.688 | 36 | 3.7316 | 38.6
2021-02-01 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-02 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-03 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.025 | 12.3293
2021-02-04 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-05 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-06 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-07 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-08 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-09 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-10 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-11 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0428 | 12.3293
2021-02-12 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-13 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-14 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-15 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-16 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-17 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-18 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-19 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-20 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-21 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-22 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-23 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-24 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-25 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-26 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-27 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-02-28 | 33.74 | 62.8124 | 13.3943 | 23.0891 | 12.3293
2021-03-01 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-02 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-03 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3745 | 7.678
2021-03-04 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-05 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-06 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3767 | 7.678
2021-03-07 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-08 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-09 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-10 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3781 | 7.678
2021-03-11 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3679 | 7.678
2021-03-12 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-13 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-14 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-15 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-16 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-17 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-18 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-19 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-20 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-21 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-22 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-23 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-24 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-25 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-26 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-27 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-28 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-29 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-30 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-03-31 | 9.87 | 3.64 | 6.94 | 1.3793 | 7.678
2021-04-01 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-02 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-03 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-04 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-05 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-06 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2332 | 23.174
2021-04-07 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-08 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-09 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2439 | 23.174
2021-04-10 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2452 | 23.174
2021-04-11 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.1633 | 23.174
2021-04-12 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-13 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2418 | 23.174
2021-04-14 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-15 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-16 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2521 | 23.174
2021-04-17 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.1162 | 23.174
2021-04-18 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-19 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-20 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-21 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2527 | 23.174
2021-04-22 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2521 | 23.174
2021-04-23 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-24 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.25 | 23.174
2021-04-25 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-26 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-27 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-28 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2534 | 23.174
2021-04-29 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.2541 | 23.174
2021-04-30 | 34.29 | 11.172 | 21.63 | 4.1026 | 23.174
2021-05-01 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.7653 | 17.2947
2021-05-02 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-03 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-04 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-05 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-06 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-07 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-08 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-09 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-10 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.7996 | 17.2947
2021-05-11 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-12 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-13 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-14 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-15 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-16 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.7042 | 17.2947
2021-05-17 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.7582 | 17.2947
2021-05-18 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.7665 | 17.2947
2021-05-19 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.7437 | 17.2947
2021-05-20 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-21 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-22 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-23 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-24 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-25 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-26 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-27 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8086 | 17.2947
2021-05-28 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-29 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8045 | 17.2947
2021-05-30 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.8116 | 17.2947
2021-05-31 | 34.83 | 7.21 | 12.2537 | 2.7403 | 17.2947
2021-06-01 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-02 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-03 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-04 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-05 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-06 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-07 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-08 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-09 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.4583 | 24.8798
2021-06-10 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5184 | 24.8798
2021-06-11 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-12 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-13 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5899 | 24.8798
2021-06-14 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-15 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-16 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-17 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-18 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-19 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-20 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-21 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5899 | 24.8798
2021-06-22 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-23 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-24 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.591 | 24.8798
2021-06-25 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-26 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-27 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-28 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-29 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-06-30 | 46.82 | 9.1784 | 17.6991 | 3.5922 | 24.8798
2021-07-01 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-02 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-03 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-04 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-05 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-06 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-07 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-08 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-09 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-10 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-11 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-12 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-13 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-14 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-15 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-16 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-17 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-18 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-19 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.4277 | 25.536
2021-07-20 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.4337 | 25.536
2021-07-21 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-22 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-23 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-24 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-25 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.3955 | 25.536
2021-07-26 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.4319 | 25.536
2021-07-27 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-28 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-29 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-30 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-07-31 | 20.38 | 14.6188 | 16.912 | 5.439 | 25.536
2021-08-01 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-02 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-03 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-04 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-05 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-06 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-07 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-08 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-09 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-10 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-11 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-12 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-13 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6073 | 45.5
2021-08-14 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-15 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-16 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-17 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-18 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-19 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-20 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-21 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6055 | 45.5
2021-08-22 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-23 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-24 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-25 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-26 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-27 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-28 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-29 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-30 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-08-31 | 52.85 | 14.6188 | 33.95 | 5.6082 | 45.5
2021-09-01 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-02 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-03 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-04 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-05 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-06 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1381 | 17.07
2021-09-07 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-08 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1347 | 17.07
2021-09-09 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-10 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-11 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1381 | 17.07
2021-09-12 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-13 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-14 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-15 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-16 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-17 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-18 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-19 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-20 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-21 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-22 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-23 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-24 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1335 | 17.07
2021-09-25 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-26 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1381 | 17.07
2021-09-27 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.0272 | 17.07
2021-09-28 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1352 | 17.07
2021-09-29 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-09-30 | 17.31 | 8.358 | 16.7425 | 3.1391 | 17.07
2021-10-01 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-02 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-03 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-04 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-05 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-06 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-07 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-08 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-09 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-10 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-11 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9177 | 8
2021-10-12 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-13 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-14 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-15 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-16 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-17 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-18 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-19 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-20 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-21 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-22 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-23 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-24 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-25 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-26 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-27 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-28 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-29 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-30 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-10-31 | 23.37 | 7.672 | 16.7667 | 2.9204 | 8
2021-11-01 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-02 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-03 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-04 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-05 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-06 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-07 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-08 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-09 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-10 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-11 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-12 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-13 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-14 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-15 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-16 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-17 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-18 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-19 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-20 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-21 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-22 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5017 | 23.04
2021-11-23 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-24 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-25 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-26 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-27 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-28 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-29 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.5026 | 23.04
2021-11-30 | 32.59 | 14.6188 | 7 | 5.499 | 23.04
2021-12-01 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-02 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-03 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-04 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.5623 | 33.4
2021-12-05 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.5609 | 33.4
2021-12-06 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-07 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-08 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-09 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-10 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-11 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.5515 | 33.4
2021-12-12 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-13 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-14 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-15 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-16 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-17 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-18 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-19 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-20 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-21 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-22 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-23 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-24 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-25 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-26 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-27 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-28 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-29 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-30 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4
2021-12-31 | 47.1 | 11.844 | 18.9 | 4.566 | 33.4